# 高感度HF浓度计 HF-700

## 概要

有效管理ppm level中稀释硫酸和双氧水的氢氟酸浓度。
ppm level的氢氟酸管理，对于稀硫酸的处理是非常重要的。蚀刻工业里，双氧水和少量的氢氟酸在清楚残留聚化物能发挥有效作用。如果浓度太低，就无法有效清楚残留物. 如果太高, 就会导致过度蚀刻。HF-700 在在稀硫酸和双氧水的ppm 命令中能稳定氢氟酸浓度，为的是进行连续测试和有效进程管理。

## 特征

- 稳定连续测试

- 多种测量模式

- 用易做校准（通关发射信号）

- 易于更换电极