# 在线气体浓度计 IR-150S/L

## 概要

在线气体监测仪 IR-150系列是使用了NDIR法(非分散型红外吸收法)的半导体气体浓度监测仪。

它可以在线检测用于化合物半导体制造工艺的液体材料 TMAI、TMGa、TMIn、DEZn 等固体以及液体材料中发生气化的气体浓度。

## 特征

- 在线安装提供实时测量。

- 尺寸紧凑易于整合。

- 可用于各种清洗设备和干法制程中的浓度监测。

## 产品相关图及其它