PE-D10监控单元

PE-D10是一台独立的监控单元，用于监控质量流量计。

- 流量报警输出功能

- 流量输出信号：0至5伏直流电

- 流量显示

- 电源：交流100V ~ 240V  50 / 60赫兹 最大30VA

- 尺寸：48（宽）×96（高）×170（长）毫米

- 数字/模拟解决方案

- RoHS认证